## 工作表1
規格
結構體 | 電子服務器
輸入電壓 | 1.(1o2W),110V,115V,200V,230V,240V,380V
2.(3o3W),200V,220V,230V,240V,380V
3.(3o4W),173V,190V,208V,400V,415V
輸出電壓 | 1.(1ψ2W),100V,110V,115V,120V,200V,220V,230V,240V
2.(3ψ3W),110/220V,115/230V,120/240V
3.(3ψ3W),200V,220V,230V,240V,380V
4.(3ψ4),173V,190V,208V,380V,400V,415V
輸入範圍 | (+/-)15% 安裝電壓
過載能力 | 安裝電流 150%
效能 | 95%(從加載 10%~100% 到滿載)
波形回損 | 無損(相比輸入波形)
延遲時間 | 最低 0.1 秒(以下 5 循環)
可調範圍輸出電壓 | (+/-10%)
負載不平衡的穩定性 | 100%失衡輸出 .裝載保持 之間+/-1%
噪音指數 | 最低 35db(在 1m 距離)
環境溫度 | 0~40°C
環境濕度 | 10~95%(無凝結)
規格
料號 | 型號 | 容量 | Specifications
J01-1 | AJ-1100 | 1 KVA | A:In 1 ψ2W, 100V/110V/115/120V Out 1ψ2W,110V/110V115V/120V/ B:In1ψ2W,200V/220/230V/240V Out 1ψ2W,200V/220V/230V/240V S:IN 1ψ2W,220V/230V/240 Out 1ψ2,110V/220V/115V/230V
J01-2 | AJ-1200 | 2 KVA
J01-3 | AJ-1300 | 3 KVA
J01-4 | AJ-1500 | 5KVA
J01-5 | AJ-1750 | 7.5KVA
J01-6 | AJ-11000 | 10KVA
J01-7 | AJ-11500 | 15KVA